администрация Вишкильского  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.09.2021 | № | 46 |
| --- | --- | --- |

с. Вишкиль

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального образования Вишкильское сельское поселение Котельничского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях повышения противопожарной устойчивости территории, а также во избежание захламления территории, администрация Вишкильского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Запретить на землях общего пользования Вишкильского сельского поселения Котельничского района разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

- Утвердить обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на территориях частных домовладений и садовых участков Вишкильского сельского поселения Котельничского района (приложение).

- Постановление администрации Вишкильского сельского поселения № 74 от 24.07.2018г. считать утратившим силу.

- Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством, подлежит обнародованию.

| Глава администрации Вишкильского сельского поселения | С.С.Гуцу |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению

администрации от 10.09.2021  № 46

Обязательные требования

пожарной безопасности к использованию открытого огня и

разведению костров на территориях частных домовладений и

садовых участков муниципального образования Вишкильское сельское поселение Котельничского района

Настоящие требования разработаны в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, и устанавливают обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, территориях частных домовладений и садовых участков.

1. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

1) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 0,3 метра глубиной и не менее 1 метра в диаметре, либо площадки, с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал), или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, объемом не более 1 куб. метра, исключающей возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения;

2) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, сооружения, строящегося объекта, 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

3) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

4) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны;

5) при использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные п.п. 2, 3 п. 1 настоящих Требований, могут быть уменьшены вдвое, при этом устройство противопожарных минерализованных полос не требуется.

2. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

3. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшить до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

4. В случае выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, проведении массовых мероприятий с использованием открытого огня, допускается увеличить диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует определять в соответствии с настоящими Требованиями.

5. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования, предусмотренные п. 1 настоящих Требований. При этом, на каждый участок (очаг) использования открытого огня, должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения.

6. В течение всего периода использования открытого огня, до прекращения процесса тления, должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

7. Использование открытого огня запрещается:

1) на торфяных почвах;

2) при установлении на территории Вишкильского сельского поселения Котельничского района, Котельничского муниципального района особого противопожарного режима;

3) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

4) под кронами деревьев хвойных пород;

5) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

6) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

7) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

8. В процессе использования открытого огня запрещается:

1) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

2) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

3) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

9. После использования открытого огня, место очага горения должно быть засыпано землей (песком), или залито водой до полного прекращения горения (тления).